Estas notas de tamizaje de colorimetría pertenecen a las siguientes coordenadas en San Gregorio atlalpulco  este punto 3 19.262208, -99.057457Xochimilco, Mexico City parte media entre el punto 1 y Atenco 19.262208, -99.057457Xochimilco, Mexico City  https://maps.app.goo.gl/CJdGw9YiYnjHnHYr5

Este es un punto exterior

Muestreo de 12 de septiembre de 2024

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

Positivo a Ecoli muestreo kit isitu

Referencia inferir son los valores mínimos de sobrevivencia del ajolote mexicano

Referencia superior son los valores máximos de sobrevivencia del ajolote mexicano

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 300 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1150 ppm |

Muestreo Noviembre

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 310 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1150 ppm |

Positivo a Ecoli muestreo kit isitu

Muestreo de Enero de 2025  ya con los filtros construidos

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira |  | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 |  | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 |  | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 |  | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 |  | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 |  | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 |  | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 |  | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 |  | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 |  | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 |  | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 |  | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 |  | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio |  | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 |  | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 |  | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 |  | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 8.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 290 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1240 ppm |

Muestreo 28 de abril de 2025

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.9 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 280 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 530 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1222 ppm |

Muestreo de 16 de julio  2025 en estiaje

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.5 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 295 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 560 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1190 ppm |

Muestreo de octubre de 2025

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 8.0 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 300 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 560 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1210 ppm |

Muestreo Enero 2026

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.9 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 310 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 570 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈1220 ppm |

Muestreo Mayo de 2026

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 8.1 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 310 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1190 ppm |

Muestreo 12 de septiembre de 2026

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 300 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 580 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1229 ppm |